MONITOREO AMBIENTAL
EN TIEMPO REAL

Documentación técnica del Sistema
Arquitectura → concurrencia → persistencia → API → MQTT → dashboard → operación
Equipo 2  |  Programación Concurrente
UVM Campus San Rafael
Versión documental: 1.3
Fecha: 22 de octubre de 2026

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Nombre | Monitoreo ambiental en tiempo real documentación técnica |
| Versión | 1.0 |
| Fecha de elaboración | - |
| Repositorio | LizbethCarmona/Monitoreo-Ambiental |
| Estado | Prototipo funcional; verificado localmente con simuladores. No es un sistema de medición certificado. |
| Fuentes | Código, esquema SQL, JSON Schema, documentación de componentes y resultados de pruebas registrados. |

## Equipo y responsabilidades

| Rol Scrum | Integrante(s) |
| --- | --- |
| Product Owner | Ríos Olivares César Antonio |
| Scrum Master | Carmona Orea Lizbeth |
| Equipo de base de datos | Delgadillo Escartín Eduardo Abraham |
| Núcleo concurrente | Gutiérrez Ponce Sebastián; Delgadillo Escartín Eduardo Abraham |
| Servicio y red | Gutiérrez Ponce Sebastián; Carmona Orea Lizbeth |

## Cómo leer este documento

Este documento reúne la explicación técnica y operativa del sistema. Los comandos de ejecución presuponen Windows PowerShell y la estructura del espacio de trabajo utilizado en la demostración; las rutas se pueden adaptar al clonar el repositorio. El sistema tiene dos rutas alternativas de ingesta: productores C++ que escriben en MySQL mediante una cola y consumidores, o publicaciones MQTT que pasan por Mosquitto y el ingestor de FastAPI. Docker Compose ejecuta solo Mosquitto; MySQL, FastAPI/Uvicorn y el dashboard son componentes separados. «Real» describe las integraciones de software ejecutadas; las lecturas de los simuladores son sintéticas y el proyecto no incluye sensores físicos. WebSocket mantiene abierto el canal entre navegador y FastAPI para enviar snapshots JSON de estado y alertas obtenidos de MySQL aproximadamente cada 2 s; REST carga el estado inicial y el historial, y sirve temporalmente durante una reconexión. WebSocket no recibe MQTT ni persiste lecturas.

# Contenido

Equipo y responsabilidades	2

Cómo leer este documento	2

Contenido	2

1. Resumen ejecutivo	4

2. Propósito, alcance y requisitos	5

2.1 Propósito	5

2.2 Alcance funcional	5

2.3 Fuera de alcance y límites	5

3. Estructura del repositorio	5

4. Arquitectura y flujo de datos	6

4.1 Secuencia MQTT validada	7

4.2 Secuencia C++	7

5. Núcleo concurrente C++17	7

5.1 Cola y sincronización	7

5.2 Productores, consumidores y datos compartidos	7

5.3 Persistencia C++	8

5.4 Ejecución y pruebas	8

6. Modelo de datos MySQL	8

6.1 Métricas y límites configurados	9

6.2 Integridad y carga	10

7. API FastAPI	10

7.1 Endpoints	10

7.2 Errores y disponibilidad	10

8. Ingesta MQTT	11

8.1 Contrato de mensaje	11

8.2 Entrega, duplicados y broker	11

8.3 Simulador MQTT	12

9. Dashboard web	12

10. Instalación y operación en Windows	12

10.1 Requisitos	12

10.2 Variables principales	12

10.3 Arranque de la demostración confirmada	13

10.4 Publicación y verificación	14

11. Seguridad y operación	14

11.1 Apagado	14

12. Pruebas, evidencia y estado	14

12.1 Comandos de prueba	15

13. Mantenimiento y diagnóstico	16

14. Pendientes y evolución recomendada	16

15. Glosario	17

16. Manual técnico de despliegue y operación	18

16.1 Componentes y alcance operativo	18

16.2 Requisitos previos	18

16.3 Preparar el esquema de base de datos	19

16.4 Instalar dependencias Python y definir conexión	19

16.5 Iniciar API, broker y dashboard	20

16.6 Producir lecturas de prueba por MQTT	20

16.7 Verificar servicio y persistencia	21

16.8 Ejecutar la ruta concurrente C++ (alternativa)	21

16.9 Ejecutar pruebas automatizadas	22

16.10 Detener los servicios	22

16.11 Diagnóstico rápido	23

16.12 Condiciones antes de cualquier uso fuera de desarrollo	23

16. Referencias del proyecto	23

# 1. Resumen ejecutivo

Monitoreo Ambiental en Tiempo Real es un prototipo académico que demuestra ingestión concurrente de lecturas, clasificación por umbrales puntuales, almacenamiento relacional en MySQL y consulta/visualización mediante FastAPI y un dashboard web. Integra dos caminos de entrada: un núcleo C++17 con productores y consumidores concurrentes, y una ruta MQTT opcional implementada en FastAPI.

La ejecución MQTT validada localmente conectó el simulador de tres sensores al broker Mosquitto, la API, MySQL y el dashboard WebSocket. Se confirmó además la consulta de lecturas a través de /estado-clima. Esto valida el flujo técnico con datos sintéticos; no certifica la precisión ambiental ni acredita el uso de sensores físicos.

| Capacidad | Estado verificado |
| --- | --- |
| Base MySQL | Conexión local establecida; /salud informó mysql=conectado. |
| Broker MQTT | Mosquitto local en Docker Compose; API reportó conectado. |
| Ingesta de prueba | Tres identidades de sensor publicaron lecturas sintéticas por MQTT. |
| Persistencia/consulta | El usuario confirmó lecturas consultables por /estado-clima. |
| Dashboard | Actualización en vivo confirmada por WebSocket. |
| Carga de 10 000 escrituras MySQL | Completada y aprobada (14-oct-2026); evidencia histórica documentada en la sección 12 y docs/informe_pruebas.md. |
| Sensores físicos | No conectados ni calibrados durante la validación. |

# 2. Propósito, alcance y requisitos

## 2.1 Propósito

Demostrar programación concurrente, sincronización productor-consumidor, transacciones y comunicación entre servicios en un escenario de monitoreo ambiental urbano contextualizado en los ODS 11 y 13.

## 2.2 Alcance funcional

Generar lecturas sintéticas C++ con productores por sensor y procesarlas mediante un pool consumidor.

Recibir por MQTT 3.1.1 mensajes QoS 1 que cumplen topic y payload.

Validar, normalizar y persistir una lectura y, si aplica, una alerta puntual en transacción MySQL.

Consultar lecturas, agregados y alertas mediante REST.

Difundir snapshots a clientes conectados por WebSocket.

Presentar métricas y límites contextualizados en el dashboard.

## 2.3 Fuera de alcance y límites

La integración de sensores físicos y su calibración están fuera del alcance del proyecto; las pruebas se realizan con datos sintéticos.

No se consulta servicio meteorológico ni se genera pronóstico. El histórico nombrado pronostico_horario por compatibilidad contiene agregados observados.

La ciudad es etiqueta configurable; no se calcula geolocalización del sensor.

La prueba de carga concurrente MySQL de 10 000 intentos pasó el 14-oct-2026; resultados e integridad registrados en la tabla de pruebas. La instancia local se limpió el 15-oct-2026: se borraron 15 040 alertas y 32 344 lecturas, y ambas tablas se verificaron en cero. Los resultados de carga son evidencia histórica, no el contenido actual de la base.

No se persisten alertas por promedios móviles: las alertas almacenadas son puntuales.

No se verificaron tablero Scrum externo, revisión final del equipo ni presentación futura.

# 3. Estructura del repositorio

docs/
  arquitectura.md, manual_usuario.md, guion_demo.md, informe_pruebas.md
  metricas_schema.json, cronograma/cronograma.xlsx, uml/diagrama_clases.puml
src/
  cpp_ingestion/   Núcleo concurrente C++17, Makefile y pruebas
  database/        Esquema MySQL y prueba de carga concurrente
  api_fastapi/     FastAPI, ingestor MQTT, simulador y suite de pruebas
  dashboard/       HTML, CSS y JavaScript servidos por FastAPI

| Ruta | Responsabilidad |
| --- | --- |
| cpp_ingestion/include y src | Cola bloqueante, productores, consumidores, umbrales y persistencia C++. |
| database/schema.sql | Base, tablas, restricciones, índices y umbrales iniciales. |
| database/carga_concurrente.py | Herramienta de carga SQL; requiere ejecución explícita en base autorizada. |
| api_fastapi/app/main.py | REST, WebSocket, ciclo de vida y servicio de estáticos. |
| api_fastapi/app/ingestion.py | Validación MQTT, alertas, transacción y ACK. |
| api_fastapi/app/simulador_mqtt.py | Publicador MQTT de lecturas sintéticas. |
| dashboard/ | Interfaz, reconexión WebSocket y fallback REST. |
| docs/metricas_schema.json | Esquema de lote de lecturas y ejemplo. |

# 4. Arquitectura y flujo de datos

Ruta C++ simulada:
SensorHiloProductor (N hilos) → ColaConcurrente → ThreadPoolConsumidor → DatabaseManager → MySQL
                                                                        │
Ruta MQTT: dispositivo o simulador → Mosquitto → IngestorMQTT (FastAPI) 
                                                                        │
                                 FastAPI REST + WebSocket → Dashboard

Ambas rutas escriben en el mismo esquema MySQL, pero son independientes: el productor C++ no publica MQTT y el consumidor C++ no emite directamente WebSocket. FastAPI consulta la base; el hub WebSocket distribuye snapshots a clientes conectados aproximadamente cada dos segundos.

## 4.1 Secuencia MQTT validada

Docker Compose inicia Mosquitto con puerto 1883 enlazado a 127.0.0.1.

FastAPI inicia con MQTT_ENABLED=true y conecta el suscriptor.

El simulador publica en monitoreo/lecturas/{sensor_id}, QoS 1.

IngestorMQTT valida topic, identidad, métricas, rangos y timestamp ISO-8601 con zona.

La API registra sensor si es nuevo, inserta lectura y alerta puntual opcional y ejecuta COMMIT.

El ACK se confirma tras persistir; repetidos se controlan mediante clave única.

REST y el hub consultan MySQL y actualizan el dashboard por WebSocket.

## 4.2 Secuencia C++

SensorHiloProductor genera MetricaSensor con identidad, métricas y timestamp UTC.

push() inserta con mutex; espera si la cola alcanza su capacidad.

Los consumidores extraen mediante pop(); esperan con condition_variable si está vacía.

ThreadPoolConsumidor actualiza agregados y evalúa umbrales puntuales.

DatabaseManager serializa la conexión compartida y guarda cada lectura/alerta en transacción.

# 5. Núcleo concurrente C++17

## 5.1 Cola y sincronización

ColaConcurrente usa std::queue, std::mutex y dos std::condition_variable. Una bloquea productores cuando el buffer (capacidad predeterminada 1024) está lleno; otra bloquea consumidores cuando está vacío. cerrar() despierta todos los hilos; pop() devuelve nullopt solo si la cola está cerrada y drenada.

## 5.2 Productores, consumidores y datos compartidos

SensorHiloProductor::simularLecturas() genera datos sintéticos; el nombre no implica recepción MQTT. ThreadPoolConsumidor inicia workers configurables, actualiza AcumuladorAgregados y mantiene contadores atómicos. DatabaseManager comparte una conexión entre workers, serializada mediante mutex.

## 5.3 Persistencia C++

DatabaseManager conecta con el cliente C de MariaDB compatible con MySQL, fija zona horaria UTC y usa transacciones manuales. Agrupa el registro del sensor si falta, INSERT de lectura, INSERT de alerta opcional y COMMIT; ante error ejecuta ROLLBACK. Una colisión de sensor_id + timestamp (error 1062) se reconoce como duplicado manejado.

## 5.4 Ejecución y pruebas

cd src/cpp_ingestion
make test
make run-demo
make run-continuo

En Windows se requiere mingw-w64 (MSYS2 UCRT64), soporte std::thread y conector C de MariaDB; MinGW.org clásico en C:\MinGW no es compatible con este uso. La ejecución verificada pasó 400 000 incrementos con mutex y una cola de 30 000 elementos; la variante sin mutex reproduce pérdida de datos, cuyo número varía entre ejecuciones.

# 6. Modelo de datos MySQL

El esquema monitoreo_ambiental se define en src/database/schema.sql y usa InnoDB. Los timestamps se normalizan a UTC.

| Tabla | Propósito/campos | Reglas |
| --- | --- | --- |
| sensores | Catálogo: sensor_id, nombre, ubicación opcional, coordenadas, activo y fecha. | sensor_id PK. |
| lecturas | Serie temporal: lectura_id, sensor_id, pm25, co2, tmp, timestamp_lectura, timestamp_ingesta. | único (sensor_id,timestamp_lectura), FK e índice temporal. |
| umbrales | Métrica, nivel, aplicabilidad, valor y fuente. | único (metrica,nivel,aplica_a). |
| alertas | Evento asociado a lectura, métrica, nivel, medición, límite, fecha y atendida. | FK a lectura/sensor e índices temporales/estado. |

## 6.1 Métricas y límites configurados

| Métrica | Unidad | Aplicabilidad y valores iniciales | Interpretación |
| --- | --- | --- | --- |
| PM2.5 | µg/m³ | lectura: adv. 35 / crítico 75 (provisional); promedio_24h crítico 25 (fase Año 5) | NOM-025 Tabla 1: 41/33/25 µg/m³ por fases Año 1/3/5. Fase Año 5 al 14-oct-2026; sin umbral instantáneo. |
| CO₂ | ppm | lectura crítico 30 000; promedio_8h advertencia 2 500, crítico 5 000. | NOM-010: PPT 5 000 ppm / CT 30 000 ppm y nivel de acción 2 500. Exposición laboral; CT no es instantáneo. |
| Temperatura | °C | lectura advertencia 30, crítico 32.2. | Heurística provisional: la NOM-015 requiere ITGBH, carga de trabajo y régimen de exposición. |

Fuentes verificadas (14-oct-2026): NOM-025-SSA1-2021, §4.1, Tabla 1 (41/33/25 µg/m³ por fases Año 1/3/5; aplica fase Año 5, 25 µg/m³ al 14-oct-2026; https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5633855&fecha=27/10/2021); NOM-010-STPS-2014, §4.29 y Apéndice I, Tabla I.1 (PDF pp. 3 y 53; https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/680155/NOM-010-STPS-2014.pdf); NOM-015-STPS-2001, §8.1, Tabla 1 (PDF p. 5; https://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-015.pdf). La copia STPS llamada NOM-010.pdf es NOM-010-STPS-1999, no la edición 2014. Los límites ocupacionales no certifican lecturas ambientales sintéticas.

Las referencias normativas y límites iniciales están comentados en SQL; algunos valores requieren confirmación frente a fuente oficial. El sistema no es certificación regulatoria. Los promedios se muestran separados de alertas puntuales.

## 6.2 Integridad y carga

La unicidad sensor/timestamp controla repeticiones; la FK alertas→lecturas evita alertas huérfanas. datos_prueba.sql contiene rutinas de volumen. carga_concurrente.py ejecuta hilos con conexiones separadas y verifica filas, alertas, duplicados y errores. La ejecución de 20 sensores x 500 intentos (10 000 intentos totales) se completó el 14-oct-2026 y quedó documentada.

# 7. API FastAPI

## 7.1 Endpoints

| Método/ruta | Función | Resultado |
| --- | --- | --- |
| GET /salud | Comprueba MySQL y estado MQTT sin exponer contraseñas. | estado, mysql, mqtt_habilitado y estado/contadores MQTT. |
| GET /estado-clima | última lectura, sensores activos, min/max del día UTC, promedios 8/24 h y buckets horarios. | JSON para dashboard. |
| GET /alertas | Alertas activas recientes, máximo 20. | total y lista. |
| GET /alertas/historial?limite=N | Historial atendido/activo, límite 1–500. | JSON; dashboard muestra hasta 100. |
| WS /ws/dashboard | Snapshot inicial, ping/pong y difusión compartida. | actualizacion o error JSON. |
| GET /dashboard/ | Sirve archivos estáticos. | Interfaz web. |
| GET /docs | OpenAPI/Swagger. | Documentación interactiva REST. |

## 7.2 Errores y disponibilidad

Fallos de conexión MySQL en consultas responden HTTP 503. /salud puede indicar estado degradado. La disponibilidad del socket no demuestra por sí sola la disponibilidad de base o recepción de sensores: comprobar API, MySQL y MQTT por separado.

# 8. Ingesta MQTT

## 8.1 Contrato de mensaje

docs/metricas_schema.json define un lote con metadatos y arreglo lecturas; MQTT recibe un objeto por lectura, en topic cuyo sensor_id debe coincidir:

{
  "sensor_id": "sensor_01",
  "pm2.5": 12.5,
  "co2": 450,
  "tmp": 22.5,
  "timestamp": "2026-10-13T21:00:00Z"
}

| Elemento | Regla MQTT |
| --- | --- |
| Topic | monitoreo/lecturas/{sensor_id}; ID ASCII permitido de hasta 50 caracteres. |
| sensor_id | Obligatorio e igual al sufijo del topic. |
| pm2.5 | Número finito 0–9999.99. |
| co2 | Número finito 0–99999.99. |
| tmp | Número finito 0–999.99. |
| timestamp | ISO-8601 con offset/Z; se convierte a UTC. |
| QoS | QoS 1 es requerido por la ruta de ACK manual tras persistencia. |

## 8.2 Entrega, duplicados y broker

La persistencia precede al ACK. En error SQL se revierte y no se confirma el mensaje, para permitir reentrega; la clave única evita insertar dos veces la misma lectura. El estado del ingestor expone guardadas, duplicadas, errores y último error. Compose usa eclipse-mosquitto:2, acceso anónimo local y persistencia desactivada; no es configuración de producción. mosquitto.docker.conf es el archivo montado por Compose; mosquitto.conf es alternativa no montada.

## 8.3 Simulador MQTT

app.simulador_mqtt publica PM2.5, CO₂ y temperatura para sensores sintéticos; por defecto la demo usa tres sensores cada dos segundos y genera ocasionalmente PM2.5 alto para probar alertas. No simula un instrumento calibrado.

# 9. Dashboard web

El frontend es HTML/CSS/JavaScript sin framework ni paso de compilación. FastAPI lo sirve en /dashboard/; Uvicorn es el servidor que ejecuta FastAPI. En carga inicial usa REST y después conecta /ws/dashboard, un canal persistente que recibe snapshots JSON de estado y alertas aproximadamente cada 2 s. El navegador envía ping y recibe pong como latido. Si WebSocket se desconecta, consulta REST temporalmente mientras reconecta. La tabla horaria presenta promedios separados de PM2.5 y temperatura en UTC; la clasificación corresponde solo a PM2.5. Las alertas guardadas se generan por lecturas puntuales; «activas» significa no atendidas y el historial incluye atendidas y no atendidas. El panel muestra hasta 20 alertas activas o 100 recientes en el historial, con desplazamiento interno.

Los colores se derivan de niveles devueltos por la API: normal, advertencia y crítico.

La ubicación es una etiqueta CIUDAD_NOMBRE; no se asocia con GPS de sensores.

La temperatura es última lectura almacenada; no un pronóstico.

El contexto ODS 11 es orientativo; no representa certificación normativa.

# 10. Instalación y operación en Windows

## 10.1 Requisitos

PowerShell y Python con requirements.txt; el entorno verificado usa .venv del repositorio.

MySQL activo, esquema creado y credenciales de cuenta autorizada.

Docker Desktop en ejecución y WSL/Virtual Machine Platform para broker MQTT Compose.

MSYS2 UCRT64, g++, make, pkgconf y cliente C MariaDB si se compila C++.

## 10.2 Variables principales

| Variable | Uso | Default/recomendación |
| --- | --- | --- |
| MYSQL_HOST / PORT | Conexión SQL. | 127.0.0.1 / 3306. |
| MYSQL_USER | Cuenta SQL. | monitoreo_app recomendado; root es valor técnico predeterminado. |
| MYSQL_PASSWORD | Contraseña SQL. | Obligatoria; no guardar ni compartir. |
| MYSQL_DATABASE | Esquema. | monitoreo_ambiental. |
| MQTT_ENABLED | Activa ingestor al arrancar API. | false; true para MQTT. |
| MQTT_HOST / PORT | Broker. | 127.0.0.1 / 1883. |
| MQTT_TOPIC | Filtro de suscripción. | monitoreo/lecturas/+. |
| MQTT_USERNAME/PASSWORD | Credenciales opcionales del broker. | Según servidor. |
| MQTT_TLS_ENABLED | TLS del cliente. | false en demo local. |
| CIUDAD_NOMBRE | Etiqueta del panel. | Ciudad de Mexico. |
| WS_INTERVAL_SECONDS | Periodo snapshots. | 2 segundos. |

## 10.3 Arranque de la demostración confirmada

Abre PowerShell en la carpeta raíz del repositorio; no necesitas VS Code. La demostración usa el puerto 8000. La contraseña se solicita sin eco, pero MYSQL_PASSWORD permanece en el entorno del proceso mientras viva la terminal.

Set-Location "<repositorio>\src\api_fastapi"
$env:MYSQL_HOST = "127.0.0.1"
$env:MYSQL_PORT = "3306"
$env:MYSQL_USER = "monitoreo_app"
$env:MYSQL_DATABASE = "monitoreo_ambiental"
$clave = Read-Host "Contraseña de monitoreo_app" -AsSecureString
$env:MYSQL_PASSWORD = [System.Net.NetworkCredential]::new("", $clave).Password
$env:MQTT_ENABLED = "true"
$env:MQTT_HOST = "127.0.0.1"
$env:MQTT_PORT = "1883"
docker compose up -d mqtt
..\..\.venv\Scripts\python.exe -m uvicorn app.main:app --host 127.0.0.1 --port 8010

Deja abierta la terminal de Uvicorn. Tras reiniciar Windows, variables de entorno y procesos no persisten: repite configuración e inicia Docker/API. Si el puerto está ocupado, identifica la instancia anterior y deténla de forma controlada o selecciona otro puerto.

## 10.4 Publicación y verificación

Set-Location "<repositorio>\src\api_fastapi"
..\..\.venv\Scripts\python.exe -m app.simulador_mqtt --sensores 3 --intervalo 2

En navegador abre /salud, /estado-clima y /dashboard/ usando el puerto elegido. Espera mysql conectado, mqtt conectado cuando está habilitado, lecturas recientes y estado En vivo → WebSocket. Detén el simulador con Ctrl+C en su terminal.

# 11. Seguridad y operación

Usar cuenta MySQL de aplicación; reservar administrador para crear esquema y asignar privilegios. La aplicación actual requiere SELECT e INSERT sobre el esquema.

No pegar contraseñas en chat, capturas, código o commits. Read-Host oculta el tecleo; variable de entorno sigue existiendo en el proceso.

El broker anónimo solo está enlazado a localhost; no exponer en LAN/Internet.

Para dispositivos o broker remoto: autenticación, TLS, firewall y gestión segura de credenciales.

Antes de producción: permisos mínimos, backup, política de retención, observabilidad y recuperación.

## 11.1 Apagado

1) Simulador: Ctrl+C.
2) API: Ctrl+C en terminal Uvicorn.
3) Broker: docker compose down desde src\api_fastapi.
4) No es necesario borrar la base al cerrar la demo.

# 12. Pruebas, evidencia y estado

| Prueba | Resultado | Alcance |
| --- | --- | --- |
| API/MQTT/WebSocket (13 tests) | Pasaron en ejecución con Mosquitto local; se reportó warning deprecación Starlette/httpx. | Test broker usa mock para DB; tests separados cubren validación, transacción, ACK, WebSocket, salud e historial. |
| Configuración carga SQL (1 test) | Pasó. | Comprueba MYSQL_* para host/puerto/usuario/base. |
| C++ make test | Pasó. | 400 000 incrementos con mutex y 30 000 elementos procesados. |
| Demo manual MQTT | Confirmada por usuario, 13-oct-2026. | Tres sensores sintéticos, MySQL, /estado-clima y dashboard WebSocket. |
| Carga SQL 10 000 intentos | Pasó (14-oct-2026); datos limpiados el 15-oct-2026. | Prueba histórica: 9 500/9 500 lecturas; 2 627/2 627 alertas; 500 duplicados esperados; 0 huérfanas; 0 errores; 7.09 s; 1 340 lecturas/s. Luego se eliminaron 32 344 lecturas y 15 040 alertas de la instancia local; conteo actual verificado: cero. |
| Hardware físico/calibración | Fuera del alcance. | El prototipo se valida con simuladores y lecturas sintéticas; no contempla integrar ni calibrar sensores físicos. |

El endpoint local dejó de responder tras reinicios en una revisión posterior. La demo se registra como evidencia histórica confirmada por el usuario; no se afirma que el servicio siga ejecutándose actualmente.

## 12.1 Comandos de prueba

Set-Location src\api_fastapi
$env:MQTT_TEST_BROKER = "127.0.0.1"
..\..\.venv\Scripts\python.exe -m unittest discover -s tests -p "test_*.py" -v

Set-Location ..\database
..\..\.venv\Scripts\python.exe -m unittest discover -s tests -v

La prueba de broker requiere contenedor iniciado; sin MQTT_TEST_BROKER esa integración se omite. La omisión no implica fallo de las pruebas unitarias.

# 13. Mantenimiento y diagnóstico

| Síntoma | Causa posible | Acción |
| --- | --- | --- |
| 1045 Access denied | Credencial/usuario/host no coincidente. | Revisar en MySQL la cuenta y host; probar credencial nueva localmente. Grant no corrige contraseña. |
| docker no se reconoce | Docker ausente o terminal/PATH anterior. | Abrir Docker Desktop, esperar Engine running y abrir PowerShell nuevo. |
| Docker indica WSL/VMP ausente | Componente Windows requerido. | Instalar WSL/Virtual Machine Platform según mensaje y reiniciar. |
| MQTT detenido | Broker caído, puerto o MQTT_ENABLED. | Comprobar compose ps/logs, variables y puerto 1883. |
| REST provisional | WebSocket reconectando o API antigua. | Comprobar logs, /salud y ruta /ws/dashboard; refrescar tras reinicio. |
| Panel sin lectura | MySQL vacío o mensaje inválido. | Consultar /estado-clima, logs, topic, métricas y timestamp. |
| Puerto ocupado | Instancia previa de API. | Detener instancia de forma controlada o usar puerto libre. |

# 14. Pendientes y evolución recomendada

Repetir la carga con otros perfiles solo si se requiere caracterizar capacidad; la ejecución de 10 000 intentos ya pasó y quedó documentada.

La integración y calibración de sensores físicos están fuera del alcance; la demostración usa datos sintéticos.

Mantener las referencias normativas verificadas y revisar de nuevo las fuentes oficiales si se actualizan las normas; conservar como provisionales los criterios que no establece una NOM.

Diseñar autenticación/TLS y retención antes de exponer broker fuera de localhost.

Decidir si promedios móviles deben generar y persistir alertas; hoy solo se muestran.

Registrar revisión de equipo y presentación únicamente después de obtener evidencia.

Resolver en una actualización futura la advertencia de deprecación Starlette/httpx y los avisos Pylance de parámetros callback sin uso.

# 15. Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| ACK | Confirmación de recepción/procesamiento MQTT. |
| ACID | Atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad transaccional. |
| Blocking queue | Cola acotada que bloquea productor o consumidor cuando debe esperar. |
| QoS 1 | Entrega MQTT al menos una vez; posible duplicidad controlada por clave única. |
| Snapshot | Representación JSON del estado y alertas para el dashboard. |
| WebSocket | Canal persistente bidireccional entre navegador y FastAPI. |
| Lectura sintética | Valor generado por software para pruebas, no medición ambiental. |
| ITGBH | índice de estrés térmico que requiere variables que el prototipo no mide. |

# 16. Manual técnico de despliegue y operación

Guía de trabajo para instalar, configurar, iniciar, verificar, probar y detener el prototipo en Windows. Está dirigida a desarrolladores y responsables técnicos. Los comandos usan PowerShell, salvo donde se indique MSYS2 UCRT64. Las lecturas generadas durante la demostración son sintéticas; este procedimiento no convierte el prototipo en un sistema certificado ni configura sensores físicos.

## 16.1 Componentes y alcance operativo

El servicio se compone de MySQL (almacén persistente), FastAPI (API REST, ingesta MQTT opcional y WebSocket), Uvicorn (servidor que ejecuta FastAPI) y un dashboard estático servido por la API. Para la ruta MQTT local, Docker Compose inicia el contenedor eclipse-mosquitto:2, que transporta mensajes en el puerto 1883; no ejecuta MySQL, FastAPI ni el dashboard. La ruta C++ es alternativa: productores, cola concurrente y consumidores escriben directamente en la misma base sin pasar por MQTT ni FastAPI. Para ver datos nuevos debe ejecutarse al menos un productor; iniciar solo la API no genera lecturas. WebSocket mantiene abierto un canal de salida FastAPI→navegador: el hub comparte una consulta MySQL y envía snapshots JSON de estado y alertas aproximadamente cada 2 s. No es el canal de ingesta MQTT ni una capa de persistencia; REST carga el inicio y el historial, y funciona como respaldo temporal mientras WebSocket reconecta.

Ruta MQTT: simulador o dispositivo → broker MQTT → suscriptor de la API → transacción MySQL → REST/WebSocket → dashboard.

Ruta C++: productores → cola concurrente → pool de consumidores → transacción MySQL; el dashboard consulta la misma base mediante la API.

El broker Compose del repositorio permite acceso anónimo y es únicamente para desarrollo local; no se debe publicar en una red externa.

## 16.2 Requisitos previos

Windows 10/11 con PowerShell, Python 3.10 o posterior y los archivos del repositorio. Git permite clonar el repositorio; VS Code es opcional.

MySQL Server 8 o posterior y su cliente de línea de comandos mysql. MySQL Workbench no es necesario. Para la primera preparación se requiere la contraseña de administrador root; la aplicación usa una cuenta separada con SELECT e INSERT.

Docker Desktop y WSL/Virtual Machine Platform, únicamente para ejecutar el broker MQTT de Compose.

MSYS2 UCRT64 con mingw-w64, g++, make, pkgconf y cliente C de MariaDB si se va a compilar el componente C++.

La guía detallada para principiantes está en docs/manual_usuario.md. No se requiere VS Code ni MySQL Workbench. En los pasos siguientes, abre PowerShell en la raíz del repositorio y adapta la ruta si el proyecto está en otra ubicación.

## 16.3 Preparar el esquema de base de datos

Abre el cliente de consola mysql con la cuenta administradora. No es necesario abrir Workbench. El esquema crea la base, las tablas, restricciones, índices, sensores iniciales y umbrales. Usa root solo para esta preparación, no para ejecutar la aplicación.

Set-Location src\database
mysql -u root -p

SOURCE schema.sql;

Cuando el cliente muestre mysql>, crea la cuenta de aplicación: CREATE USER IF NOT EXISTS 'monitoreo_app'@'127.0.0.1' IDENTIFIED BY 'CAMBIA_ESTA_CLAVE'; GRANT SELECT, INSERT ON monitoreo_ambiental.* TO 'monitoreo_app'@'127.0.0.1'; EXIT;. Cambia la clave de ejemplo por una propia. No la escribas en el repositorio, documentos ni capturas; configura la misma en MYSQL_PASSWORD.

## 16.4 Instalar dependencias Python y definir conexión

Desde la raíz del repositorio, crea el entorno virtual una sola vez e instala las dependencias del servicio API:

py -m venv .venv

.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r src\api_fastapi\requirements.txt

En cada terminal PowerShell que vaya a ejecutar la API o un componente con acceso SQL, configura las variables en esa sesión. Read-Host oculta la entrada durante la captura, pero la contraseña se conserva en el entorno del proceso mientras viva la terminal.

$env:MYSQL_HOST = "127.0.0.1"

$env:MYSQL_PORT = "3306"

$env:MYSQL_USER = "monitoreo_app"

$env:MYSQL_DATABASE = "monitoreo_ambiental"

$clave = Read-Host "Contraseña MySQL" -AsSecureString

$env:MYSQL_PASSWORD = [System.Net.NetworkCredential]::new("", $clave).Password

Los valores por defecto del servicio son host 127.0.0.1 y puerto 3306; configura usuario, contraseña y base de datos explícitamente para evitar utilizar la cuenta técnica predeterminada. Las variables creadas en una terminal no se heredan en otras terminales ya abiertas.

## 16.5 Iniciar API, broker y dashboard

1. En la terminal de la API, entra en src\api_fastapi y configura además el broker opcional. Si solo se utilizará la ruta C++, no es necesario habilitar MQTT ni iniciar Docker.

Set-Location src\api_fastapi

$env:MQTT_ENABLED = "true"

$env:MQTT_HOST = "127.0.0.1"

$env:MQTT_PORT = "1883"

2. Para la ruta MQTT local, inicia el broker desde src\api_fastapi:

docker compose up -d mqtt

3. Inicia Uvicorn. El puerto 8000 es el predeterminado en la guía del componente; si ya está ocupado, selecciona otro puerto y úsalo en todas las URL siguientes.

..\..\.venv\Scripts\python.exe -m uvicorn app.main:app --host 127.0.0.1 --port 8000

4. Mantén esa terminal abierta. En el navegador abre http://127.0.0.1:8000/dashboard/ para el panel y http://127.0.0.1:8000/docs para Swagger UI. La API expone también /salud, /estado-clima, /alertas y /alertas/historial; el dashboard carga inicialmente con REST y recibe actualizaciones mediante /ws/dashboard.

## 16.6 Producir lecturas de prueba por MQTT

Abre otra terminal PowerShell en la raíz del repositorio, cambia a src\api_fastapi y ejecuta el publicador sintético. El simulador no necesita credenciales de MySQL; estas las usa la API que recibe y persiste cada publicación.

Set-Location src\api_fastapi

..\..\.venv\Scripts\python.exe -m app.simulador_mqtt --sensores 3 --intervalo 2

El broker debe estar activo y la API debe reportar mqtt.estado = conectado en /salud. El topic es monitoreo/lecturas/{sensor_id}; el sensor_id del topic y del JSON deben coincidir. Para un publicador compatible, el payload de una lectura tiene esta forma:

{

"sensor_id": "sensor_01",

"pm2.5": 15.4,

"co2": 420,

"tmp": 24.5,

"timestamp": "2026-10-13T22:30:00Z"

}

Las métricas deben ser numéricas, finitas y estar dentro de los rangos documentados; timestamp debe ser ISO-8601 e incluir zona horaria. El suscriptor persiste lectura y eventual alerta puntual en una transacción y envía el ACK después del commit. Una retransmisión de la misma lectura puede reconocerse como duplicada por la restricción única de la base. Detén el simulador con Ctrl+C.

## 16.7 Verificar servicio y persistencia

Desde una terminal PowerShell, consulta los endpoints de estado. Si la API usa un puerto alternativo, actualiza la URL:

Invoke-RestMethod http://127.0.0.1:8000/salud

Invoke-RestMethod http://127.0.0.1:8000/estado-clima

Comprueba que /salud informa MySQL conectado y, cuando MQTT está habilitado, MQTT conectado. En /estado-clima valida que haya una última lectura y sensores activos tras ejecutar un productor. En la interfaz, verifica que el estado indique conexión en vivo por WebSocket. /alertas devuelve alertas puntuales activas recientes; los promedios móviles se exponen por separado y no disparan alertas persistidas en la implementación actual.

## 16.8 Ejecutar la ruta concurrente C++ (alternativa)

En una terminal MSYS2 UCRT64, configura las variables MYSQL_* de conexión en el entorno de esa terminal, compila y ejecuta las pruebas de cola/concurrencia antes de iniciar el modo continuo. La compilación y las pruebas de concurrencia no requieren una conexión a MySQL; el ejecutable de demostración sí la necesita.

cd src/cpp_ingestion

make

make test

make run-continuo

El modo continuo produce lecturas sintéticas y las persiste hasta Ctrl+C. No ejecutes simultáneamente varias instancias con los mismos identificadores/timestamps salvo que estés probando el control de duplicados.

## 16.9 Ejecutar pruebas automatizadas

Instala las dependencias de desarrollo una sola vez desde la raíz y corre la suite de API desde src\api_fastapi:

.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r src\api_fastapi\requirements-dev.txt

Set-Location src\api_fastapi

..\..\.venv\Scripts\python.exe -m unittest discover -s tests -p "test_*.py" -v

La prueba contra un broker real solo se incluye cuando Mosquitto está activo y se define MQTT_TEST_BROKER = 127.0.0.1; las demás pruebas MQTT pueden simular el broker y la persistencia. Ejecuta las pruebas de configuración de carga desde src\database con:

Set-Location ..\database

..\..\.venv\Scripts\python.exe -m unittest discover -s tests -v

La carga SQL de 10 000 intentos ya se ejecutó con autorización en MySQL local. Su resultado quedó documentado; al repetirla, conserva el prefijo de ejecución para identificar y limpiar sus datos de prueba siguiendo el procedimiento del equipo.

## 16.10 Detener los servicios

Detén el simulador MQTT o el proceso C++ con Ctrl+C en su terminal.

Detén Uvicorn con Ctrl+C en la terminal de la API.

Si iniciaste el broker de desarrollo, desde src\api_fastapi ejecuta docker compose down.

Detener la API y el simulador no borra las lecturas: permanecen en MySQL. La instancia local de demostración quedó con cero lecturas y alertas tras la limpieza confirmada el 15-oct-2026.

Para dejar vacío el historial del dashboard, detén primero el simulador MQTT y el productor C++. En MySQL Workbench o el cliente mysql, confirma que estás usando monitoreo_ambiental y consulta los conteos antes de borrar:

Para ejecutar estos DELETE, usa una cuenta administradora o una cuenta autorizada explícitamente para borrar filas en monitoreo_ambiental. La cuenta de aplicación de la API solo necesita SELECT e INSERT; no le otorgues permisos DELETE para limpiar el historial.

USE monitoreo_ambiental;
SELECT COUNT(*) AS lecturas_antes FROM lecturas;
SELECT COUNT(*) AS alertas_antes FROM alertas;

Solo si quieres eliminar todas las filas de esa base, usa una transacción y borra primero alertas, después lecturas:

START TRANSACTION;
DELETE FROM alertas WHERE alerta_id > 0;
DELETE FROM lecturas WHERE lectura_id > 0;
SELECT COUNT(*) AS lecturas_despues FROM lecturas;
SELECT COUNT(*) AS alertas_despues FROM alertas;

Confirma con COMMIT; únicamente si ambos conteos finales son cero y verificaste la base correcta; en caso contrario ejecuta ROLLBACK;. Se conservan tablas, sensores y umbrales. Borrar filas limpia el historial, pero no necesariamente reduce el tamaño físico de los archivos MySQL; el espacio puede reutilizarse. El historial se llenará otra vez al iniciar un productor.

## 16.11 Diagnóstico rápido

MySQL devuelve 1045 Access denied: confirma que la contraseña es la de monitoreo_app, que el host asociado a la cuenta coincide con la conexión y que la cuenta puede conectarse desde el host configurado. No publiques la contraseña para solicitar ayuda.

La API no inicia o /salud no conecta: verifica que MySQL esté activo, que el esquema monitoreo_ambiental exista, que las variables MYSQL_* estén definidas en la misma terminal desde la que iniciaste Uvicorn y que los permisos incluyan SELECT e INSERT.

MQTT aparece detenido o desconectado: comprueba Docker Desktop, docker compose ps, el puerto 1883, MQTT_ENABLED=true y el host/puerto configurados. En instalaciones locales el broker Compose es de desarrollo únicamente.

El panel no muestra lecturas: consulta /estado-clima, confirma que el simulador o productor siga activo y revisa la terminal de la API. Revisa también el topic MQTT, la coincidencia de sensor_id, el formato de las métricas y que timestamp incluya zona horaria.

El puerto está ocupado: inicia Uvicorn con otro puerto, por ejemplo 8010, y ajusta las URL de navegador y las consultas PowerShell. No es necesario detener procesos ajenos sin identificar primero cuál los inició.

## 16.12 Condiciones antes de cualquier uso fuera de desarrollo

Este manual describe una demostración local. Antes de desplegar el sistema en una red real se requiere, como mínimo, sustituir el broker anónimo por uno autenticado con TLS, restringir puertos mediante firewall, gestionar secretos fuera de archivos y repositorio, revisar permisos de base, establecer respaldo y retención, y validar la instrumentación y los umbrales con especialistas. No conectar hardware ni presentar lecturas como mediciones certificadas sin calibración y verificación independientes.

# 16. Referencias del proyecto

README.md: descripción, equipo y ejecución general.

docs/arquitectura.md y docs/uml/diagrama_clases.puml: arquitectura y clases.

docs/metricas_schema.json y reporte técnico JSON: contrato de datos por lotes.

src/database/schema.sql: tablas, índices, claves y umbrales.

src/api_fastapi/README.md, app/main.py, app/ingestion.py y app/simulador_mqtt.py: API/MQTT.

src/cpp_ingestion/README.md, include/ y tests/: núcleo concurrente.

src/dashboard/README.md y archivos frontend: interfaz y comunicación.

docs/manual_usuario.md, docs/guion_demo.md, docs/informe_pruebas.md y docs/cronograma/cronograma.xlsx: operación, demo, evidencia y planeación.